附件1：设备耗材清单

| 序号 | 采购名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气中氢气标准气体 | 浓度10%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 2 | 空气中氢气标准气体 | 浓度40%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 3 | 空气中氢气标准气体 | 浓度60%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 4 | 空气中异丁烷标准气体 | 浓度10%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 5 | 空气中异丁烷标准气体 | 浓度40%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 6 | 空气中异丁烷标准气体 | 浓度60%LEL， 钢瓶体积4L | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 7 | 空气中甲烷标准气体 | 浓度10%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 8 | 空气中甲烷标准气体 | 浓度40%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 9 | 空气中甲烷标准气体 | 浓度60%LEL， 钢瓶体积4L | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 10 | 氮气中甲烷标准气体 | 浓度100×10-6mol/mol，10000×10-6mol/mol，钢瓶体积4L | 各1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 11 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度50×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 12 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度80×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 13 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度150×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 14 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度300×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 15 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度700×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 16 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度1400×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 17 | 空气中一氧化碳标准气体 | 浓度2000×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 18 | 高纯氮气 | 浓度≥99.999%l，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号 |
| 19 | 氮气中二氧化碳标准气体 | 5%体积百分比，最大允许误差2%（相对值），钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号 |
| 20 | 氮气中中氧气标准气体 | 浓度5.5%，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤1%（k=3） |
| 21 | 氮气中中氧气标准气体 | 浓度12.5%，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤1%（k=3） |
| 22 | 氮气中中氧气标准气体 | 浓度15%，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤1%（k=3） |
| 23 | 氮气中中氧气标准气体 | 浓度24%，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤1%（k=3） |
| 24 | 氮气中氨气标准物质 | 浓度20×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 25 | 氮气中氨气标准物质 | 浓度50×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 26 | 氮气中氨气标准物质 | 浓度80×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 27 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 浓度20×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 28 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 浓度50×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 29 | 氮中硫化氢气体标准物质 | 浓度80×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 30 | 氮气中苯气体标准物质 | 浓度20×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 31 | 氮气中苯气体标准物质 | 浓度50×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 32 | 氮气中苯气体标准物质 | 浓度80×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 33 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度20×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 34 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度40×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 35 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度60×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 36 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度80×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 37 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度6×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 38 | 氮气中氯气气体标准物质 | 浓度8×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 39 | 氮气中氯乙烯气体标准物质 | 浓度50×10-6 mol/mol，钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 40 | 空气中乙炔气体标准物质 | 浓度60%LEL， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 41 | 氮气中二氧化硫气体标准物质 | 浓度30×10-6 mol/mol， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 42 | 氮气中二氧化氮气体标准物质 | 浓度20×10-6 mol/mol， 钢瓶体积4L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 43 | 紫外分光光度计标准溶液 | 透射比：（10～50%） | 1套 | GBW(E)130066 |
| 44 | 无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 10ng/μL | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 45 | 异辛烷中丙体六六六溶液标准物质 | 0.100ng/ μL | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 46 | 异辛烷中正十六烷溶液标准物质 | 100.0μg/mL | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 47 | 甲苯中苯溶液标准物质 | 5.00mg/mL | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 48 | 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷混合溶液标准物质 | 10.0ng/μL | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 49 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 1410μS/cm | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤0.25%（k=2） |
| 50 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 147μS/cm | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤0.25%（k=2） |
| 51 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 1.00×10-7g/ml | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤4%（k=2） |
| 52 | 甲醇中萘溶液标准物质 | 1.00×10-4g/ml | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤4%（k=2） |
| 53 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 200μg/ml | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 54 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 5.0μg/ml | 4 | 带GBW(E)号， Urel≤5%（k=2） |
| 55 | 水质浊度标准物质 | 400NTU | 2 | 带GBW(E)号， Urel≤3%（k=2） |
| 56 | 聚合物悬浮液浊度标准物质 | 浊度值在 1 小时之内的浊度值变化小于 0.2 % | 2 | 有效期为半年，上下半年各发一瓶 |
| 57 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(铜) | （0.5～5.0）ug/mL | 1套 | 带GBW(E)号， Urel=1%（k=2） |
| 58 | 原子吸收分光光度计检定用标准物质(镉) | （0.5～5.0）ng/mL | 1套 | 带GBW(E)号， Urel=2%（k=2） |
| 59 | 原子荧光光度计用砷、锑混合溶液标准物质 | （1.00～20.0）ng/mL | 1套 | 带GBW(E)号， Urel=3%（k=2） |
| 60 | 离子色谱仪用氯离子溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 61 | 离子色谱仪用锂离子溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 62 | 离子色谱仪用亚硝酸根溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 63 | 离子色谱仪用碘离子溶液标准物质 | 1000μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤2%（k=2） |
| 64 | 苯甲酸标准物质 | （26430～26490）J/g | 3 | 带GBW(E)号， Urel≤0.1%（k=2） |
| 65 | 煤物理性质和化学成分分析标准物质 | 全硫含量3.2% | 1 | 带GBW号， Urel≤0.07%（k=2） |
| 66 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤0.1%（k=2） |
| 67 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.1 mol/L | 1 | 带GBW(E)号， Urel≤0.3%（k=2） |
| 68 | 熔点标准物质—对硝基甲苯 | 热力学熔点：51.61℃ | 1 | 带GBW号， U=0.05% |
| 69 | 闭口闪点标准物质 | 闭口闪点：107.8℃ | 1 | 带GBW(E)号， U=3.8℃（k=2） |
| 70 | 开口闪点标准物质 | 开口闪点：91.4℃ | 1 | 带GBW(E)号， U=6.0℃（k=2） |
| 71 | 水中总磷溶液标准物质 | 500μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel=2%（k=2） |
| 72 | 水中总氮溶液标准物质 | 500μg/mL | 1 | 带GBW(E)号， Urel=2%（k=2） |
| 73 | 水分含量标准物质 | 4.76% | 2 | GBW13511 |
| 74 | 血细胞标准物质 | RBC：范围＜2、(2~5)、＞5，单位：(×1012) WBC：范围＜3、(3~15)、＞15，单位：(×109) PLT范围：＜100、(100~300)、＞300， 单位：(×109) HGB：范围＜60、(60~160)、＞160,单位：(g/L) | 各1瓶 | 标物证书编号是GBW(E)090065、NIM-RM2703、NIM-RM2704 （有效期至2026年2月1日后） |
| 注：以上所有标准气体定值日期在1月20日至3月20日之间，不能早于2025年12月（不包括血细胞标准物质） |  |  |  |  |